## PAKIET NR 1
Formularz cenowy Pakiet nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | ilość | Cena jednostki netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent
1 | Papier sterylizacyjny biały, 500 x 500, 500 ark. | op. | 2 |  | 0 | 8 | 0
2 | Papier sterylizacyjny zielony, 500 x 500, 500 ark. | op. | 2 |  | 0 | 8 | 0
3 | Papier sterylizacyjny biały, 750 x 750, 250 ark. | op. | 8 |  | 0 | 8 | 0
4 | Papier sterylizacyjny zielony, 750 x 750, 250 ark. | op. | 8 |  | 0 | 8 | 0
5 | Papier sterylizacyjny biały, 900 x 900, 250 ark. | op. | 10 |  | 0 | 8 | 0
6 | Papier sterylizacyjny zielony, 900 x 900, 250 ark. | op. | 10 |  | 0 | 8 | 0
7 | Papier sterylizacyjny biały, 100 x 100, 250 ark. | op. | 5 |  | 0 | 8 | 0
8 | Papier sterylizacyjny zielony, 100 x 100, 250 ark. | op. | 5 |  | 0 | 8 | 0
9 | Papier sterylizacyjny biały, 120 x 120, 150 ark. | op. | 4 |  | 0 | 8 | 0
10 | Papier sterylizacyjny zielony, 120 x 120, 150 ark. | op. | 4 |  | 0 | 8 | 0
11 | Włóknina sterylizacyjna zielona, 100 x 100, 150 ark. | op. | 3 |  | 0 | 8 | 0
12 | Opakowania sterylizacyjne typu Interleaved 120 x 120, 200 ark. | op. | 3 |  | 0 | 8 | 0
13 | Opakowania sterylizacyjne typu Interleaved 100 x 100, 200 ark. | op. | 4 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  | netto | 0 | brutto | 0

## PAKIET NR 2
Formularz cenowy Pakiet nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | ilość | Cena jednostki netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent
1 | Rękaw pap. – fol. gładki (para, EO, form.) 50 mm / 200 mb | szt. | 8 |  | 0 | 8 | 0
2 | Rękaw pap. – fol. gładki (para, EO, form.) 75 mm / 200 mb | szt. | 14 |  | 0 | 8 | 0
3 | Rękaw pap. – fol. gładki (para, EO, form.) 100 mm / 200 mb | szt. | 16 |  | 0 | 8 | 0
4 | Rękaw pap. – fol. gładki (para, EO, form.) 125 mm / 200 mb | szt. | 30 |  | 0 | 8 | 0
5 | Rękaw pap. – fol. gładki (para, EO, form.) 150 mm / 200 mb | szt. | 10 |  | 0 | 8 | 0
6 | Rękaw pap. – fol. gładki (para, EO, form.) 200 mm / 200 mb | szt. | 16 |  | 0 | 8 | 0
7 | Rękaw pap. – fol. gładki (para, EO, form.) 250 mm / 200 mb | szt. | 9 |  | 0 | 8 | 0
8 | Rękaw pap. – fol. gładki (para, EO, form.) 300 mm / 200 mb | szt. | 6 |  | 0 | 8 | 0
9 | Rękaw pap. – fol. z fałdą (para, EO, form) 300mm / 200 mb | szt. | 3 |  | 0 | 8 | 0
10 | Rękaw pap. – fol. gładki (para, EO, form.) 350 mm / 200 mb | szt. | 3 |  | 0 | 8 | 0
11 | Rękaw pap. – fol. gładki (para, EO, form.) 380 mm / 100 mb | szt. | 4 |  | 0 | 8 | 0
12 | Rękaw pap. – fol. z fałdą (para, EO, form) 380 mm / 100 mb | szt. | 6 |  | 0 | 8 | 0
13 | Torebki posterylizacyjne, samoprzylepne 25 x 40 cm | szt. | 2000 |  | 0 | 23 | 0
14 | Torebki posterylizacyjne, samoprzylepne 30 x 50 cm | szt. | 3000 |  | 0 | 23 | 0
15 | Torebki posterylizacyjne, samoprzylepne 42 x 70 cm | szt. | 1000 |  | 0 | 23 | 0
RAZEM: |  |  |  | netto | 0 | brutto | 0

## PAKIET NR 3
Formularz cenowy Pakiet nr 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | ilość | Cena jednostki netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent
1 | Etykiety dwukrotnie przylepne służące do dokumentowania procesów sterylizacji, ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, kompatybilne z metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną, z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Wymiary etykiety: 2,2 x 2,9cm. | rolka | 60 |  | 0 | 8 | 0
2 | Test symulacyjny Bowie – Dick (BDS) - zestaw uzupełniający | szt. | 750 |  | 0 | 8 | 0
3 | System kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną - zestaw uzupełniający | szt. | 2000 |  | 0 | 8 | 0
4 | Arkusz kontroli szczelności zgrzewu, 250 ark. | op. | 3 |  | 0 | 23 | 0
RAZEM: |  |  |  | netto | 0 | brutto | 0

## PAKIET NR 4
Formularz cenowy Pakiet nr 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | ilość | Cena jednostki netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent
1 | Jednorazowy pakiet typu Bowie – Dick | szt. | 150 |  | 0 | 8 | 0
2 | Wskaźnik emulacyjny kontroli procesu sterylizacji parowej kl. 6, o wartościach ustalonych 121°C/20 min i 134°C/7 min, á 100 szt. | op. | 5 |  | 0 | 8 | 0
3 | Wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji parą wodną kl. 4 | szt. | 6000 |  | 0 | 8 | 0
4 | Test dezynfekcji termicznej o parametrach 93˚C/10 min. w myjni – dezynfektorze | szt. | 900 |  | 0 | 8 | 0
5 | Test skuteczności mycia w postaci arkusza z substancją testową do zastosowania w przyrządzie zapewniającym kontrolę procesu w co najmniej dwóch płaszczyznach | szt. | 900 |  | 0 | 8 | 0
6 | Taśma neutralna do zamykania pakietów o szer. 19 mm | szt. | 200 |  | 0 | 23 | 0
7 | Taśma ze wskaźnikiem (para wodna) o szer. 19 mm | szt. | 30 |  | 0 | 8 | 0
8 | Fiołkowy , biologiczny wskaźnik do kontroli sterylizacji parą wodną | szt. | 300 |  | 0 | 8 | 0
9 | Wskaźniki biologiczne do kontroli procesu sterylizacji parą wodną - Sporal A. (1 op. = 10 szt.) | op. | 4 |  | 0 | 8 | 0
10 | Wskaźnik zintegrowany kontroli procesu sterylizacji parowej kl. 5 | szt. | 500 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  | netto | 0 | brutto | 0

## PAKIET NR 5
Formularz cenowy Pakiet nr 5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | ilość | Cena jednostki netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent
1 | Giętkie czyściki do narzędzi i kanałów o bardzo małym przekroju, miękkie – średnica 3 mm, długość 10 m | op. | 5 |  | 0 | 23 | 0
2 | Giętkie mikro – czyściki do narzędzi i kanałów o bardzo małych średnicach – średnica 6 mm, długość 7,5 m | op. | 8 |  | 0 | 23 | 0
3 | Miękki czyścik do narzędzi i kanałów o bardzo małych średnicach – 12 mm, długość 30 cm, á 50 szt. | op. | 5 |  | 0 | 23 | 0
4 | Silikonowe zatyczki do zabezpieczenia końcówek ostrych narzędzi (różne średnice, możliwość sterylizacji) | szt. | 1000 |  | 0 | 23 | 0
5 | Miękki czyścik do narzędzi i kanałów o bardzo małych średnicach – 9 mm, długość – 30cm, á 50 szt. | op. | 5 |  | 0 | 23 | 0
6 | Dwustronny czyścik – średnica 3 mm, długość 15 cm, á 100 szt. | op. | 3 |  | 0 | 23 | 0
7 | Szorstki czyścik do narzędzi i kanałów o bardzo małych średnicach – średnica 15 mm, długość 5 m | op. | 4 |  | 0 | 23 | 0
RAZEM: |  |  |  | netto | 0 | brutto | 0